## Sheet1
学生宿舍安全隐患排查表
填报人：张三 |  |  |  | 巡查人员：张三、李四 |  |  |  |  | 巡查时间：2020.9.30 19:30-22:30
校区（园） | 宿舍楼栋 | 宿舍号 | 宿舍人员 | 危险物品使用情况 | 用电安全情况 | [5 empty] | 其他消防情况 | 卫生情况 | 留宿外来人员情况 | 整改措施
|  |  |  | 1.存放易燃、易爆、易腐蚀、细菌和病毒标本、剧毒及具有放射性等危险物品；2.使用煤气炉、酒精炉、蜡烛等明火器具；3.存放匕首、三棱刀、弹簧刀（跳刀）及其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀等管制刀具 | 空调设备接入非空调电源线路 | 在床上、床沿边和蚊帐边上拉接电源线路 | 在床上充电或使用风扇、台式电脑 | 将手机充电器、手提电脑充电器等充电装置长期留置在带电插座上 | 使用电热毡、电炉、电饭煲、电炒锅、微波炉、电磁炉、电热棒、电冰箱、电水壶等大功率电器 | 私拉电源线 | 堆放易燃杂物、堵塞逃生通道等 |  | 留宿非在校生、外来人员
珠海校区 | R5 | 511 | 范例 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 对涉事学生进行了教育，要求其立即将空调插回专用插座
珠海校区 | L7 | 729 | 范例 | 无 | 有 | 无 | 无 | 多人将手机、电脑充电器长期留置插座上 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 对涉事学生进行了教育，要求其立即将空调插回专用插座，并将不使用的充电器拔除

## Sheet2
学生宿舍安全隐患排查表
填报人： |  |  |  | 巡查人员： |  |  |  |  | 巡查时间：
校区（园） | 宿舍楼栋 | 宿舍号 | 宿舍人员 | 危险物品使用情况 | 用电安全情况 | [5 empty] | 其他消防情况 | 卫生情况 | 留宿外来人员情况 | 整改措施
|  |  |  | 1.存放易燃、易爆、易腐蚀、细菌和病毒标本、剧毒及具有放射性等危险物品；2.使用煤气炉、酒精炉、蜡烛等明火器具；3.存放匕首、三棱刀、弹簧刀（跳刀）及其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀等管制刀具 | 空调设备接入非空调电源线路 | 在床上、床沿边和蚊帐边上拉接电源线路 | 在床上充电或使用风扇、台式电脑 | 将手机充电器、手提电脑充电器等充电装置长期留置在带电插座上 | 使用电热毡、电炉、电饭煲、电炒锅、微波炉、电磁炉、电热棒、电冰箱、电水壶等大功率电器 | 私拉电源线 | 堆放易燃杂物、堵塞逃生通道等 |  | 留宿非在校生、外来人员
广州校区南校园 | 120 | X01 | 张三、李四、赵五、陈六 | 张三存放弹簧刀 | 无 | 无 | 无 | 李四将手机充电器长期留置插座上 | 赵五使用电饭煲、电热棒 | 无 | 无 |  | 陈六留宿高中同学 | 当场没收刀具，责令不准使用大功率电器，劝离外来留宿人员，并对涉事学生进行了教育引导，情节严重的学生按校规校纪进行处分。
珠海校区 | L6 | 206 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 319 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 320 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 321 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 322 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 323 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洗衣机接排插 | 无 | 无 | 无 | 不用时断电
| L8 | 324 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 401 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洗衣机接排插 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 402 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 403 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 404 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 405 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洗衣机接排插 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 406 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洗衣机接排插 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 407 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洗衣机接排插 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 408 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 409 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 空调插座已调回来
| L8 | 410 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 插座调回来后发现不能用
| L8 | 411 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L8 | 412 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 408 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 409 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 410 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 411 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 412 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 413 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 414 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 415 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 416 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 417 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 418 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 419 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 420 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 421 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 422 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 423 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 424 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L7 | 425 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 601 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 602 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 603 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 604 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 605 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 606 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 607 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 608 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 609 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 610 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| L5 | 611 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无